ANEXO II

Requisição nº 2207/2026

(Papel timbrado da empresa)

MODELO PROPOSTA COMERCIAL

Objeto: Aquisição de 06 (seis) hastes de escuta mecânica e 10 (dez) pinos articulados (batoques) DN 3/4", destinados às atividades de pesquisa de vazamentos e manutenção das redes de distribuição de água operadas e mantidas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE de Indaiatuba.

| It. | Descritivo | Un. | Quant. | Marca | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haste de escuta mecânica, com haste de diâmetro mínimo de 7,0 mm, fabricada em aço inoxidável; membrana em bronze fosforoso e acoplamento em alumínio; revestimento em borracha neoprene; vareta em aço inoxidável para transmissão eficiente das vibrações entre o solo e o sensor; auricular que permita adequada acomodação ao ouvido do operador; comprimento útil mínimo de 1.500 mm. | UN | 10 |  |  |  |
| 2 | Pino articulado (batoque) para obstrução de furos em redes de PVC, diâmetro nominal 3/4", composto por haste articulada fabricada em aço carbono ABNT 1020, com rosca cônica para obstrução de furos com diâmetro entre 10 mm e 22,0 mm, comprimento mínimo de 120 mm, permitindo facilitar o rosqueamento durante a instalação. O acabamento superficial deverá ser bicromatizado, proporcionando maior resistência à corrosão. | UN | 6 |  |  |  |

Validade da proposta:

Prazo de entrega: preencher com o mesmo prazo do Anexo I

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no descritivo do objeto/Anexo I – Termo de Referência.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete CIF e lucro.

DECLARO estar ciente e concordar com o descritivo do objeto e condições previstas no Anexo I – Termo de Referência.

| DADOS DA CONTRATADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |
| Bairro: Complemento: |  |  |  |  |  |  |
| Cidade: |  | Estado: |  |  | CEP: |  |
| Telefone: |  | CNPJ: |  |  |  |  |
| Dados Bancários |  |  |  |  |  |  |

Local, ..... de ..................... de 2026

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

Nome/CPF/Cargo

###### ANEXO III

(Papel timbrado da empresa)

###### MODELO

DECLARAÇÃO AO SAAE - ARTIGO 7o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Eu (Nós) (nome completo), representante (s) legal(is) da empresa (razão social), interessada em participar da Dispensa de Licitação, realizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba (SAAE), declaro(amos), sob as penas da lei, que a (razão social da licitante), com sede na (endereço completo da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxx, NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Local, ..... de ..................... de 2026

*Assinado e digitalizado.

*Se possível assinar digitalmente.

_____________________________________

NOME

R.G e CPF

CARGO